贵 州 大 学

申请购置大型贵重仪器设备论证报告

设   备    名   称：      镀金仪

申 请 单 位（公章）：   化学与化工学院

设备购置  责 任 人：      杨林

设备管理实验室名称：贵州省绿色化工与

清洁能源技术重点实验室

填   表    时   间：    2014.8.8

注：  1. 凡购置大型贵重仪器设备用于实验教学的，需附教学计划、教学大纲等有关资料。

2. 凡教育部管23种仪器设备及单价10万元及以上大型贵重仪器设备需认真填写此表，一式三份。

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表1）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：杨林

| 拟购 仪器 设备 | 名 称 | 镀金仪 |  |  |  |  | 规格型号 |  | 108 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要技术指标（非单一来源采购的仪器设备，技术指标不得有倾向性，可另加附页）： 1.样品室大小：直径120mm x 120mm 高 (4.75 x 4.75")，2.靶材：配置Au靶，3.样品台：可以装载12个SEM样品座，高度可调范围为50mm，4.溅射控制：微处理器控制，安全互锁，可调，最大电流40mA，程序化数字控制，5.溅射头：低电压平面磁控管，靶材更换快速，环绕暗区护罩，6.模拟计量：真空： Atm - 0.001mbar，7.控制方法：手动气体换气和泄气功能，带有“暂停”控制的数字定时器（0－300s），手动放气，8.桌上系统：真空泵可置于抗震台上，全金属集成耦合系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否进口 （进口、国产） |  |  | 是否单一来源采购 |  |  |  | 购 置 数 量 |  | 预算单价 |  | 预算总价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人民币 (万元) | 美 元 (万元) | 人民币 (万元) | 美 元 (万元) |
|  | 进口，英国 |  |  | 否 |  |  |  | 1 |  | 11.5 |  | 11.5 |  |
| 资金来源 | 2014年中西部实力提升计划—重点学科建设经费 |  |  |  | 安装 地点 | 新校区化学与化工实验楼1层 36号 |  |  |  |  |  | 用房面积 | 40 m2 |
| 仪器设备工作条件 | 用电功率 |  | 使用电压 |  | 对房屋、温度、湿度要求 |  |  |  |  |  |  | 现有条件可否满足 |  |
|  | 2KW |  | 220V |  | 温度：0℃～40℃；1.2 相对湿度：20%～70% RH. |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表2）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：杨林

| 申请购置设备的服务对象及使用效率 | 教学 部 分 | 服务对象 | 适 用 专 业 |  |  | 年均 人数 | 学时/年 | 计划人时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 博士、硕士研究生 | 材料学、化学工程、化学工艺、应用化学 |  |  | 20 | 20 | 400 |
|  |  | 本专科生 | 化工、无机、生物、环境 |  |  | 150 | 2 | 300 |
|  |  | 继续教育及其它培训 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每年教学开放机时数 |  | 150 | 可否对外开放 |  | 可以 |  |
|  |  | 教学主要用途及能利用该设备的专业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 购置该设备可解决本科生《大学化学实验3》、《煤化工》等课程的实验教学工作，同时为化工、材料、环境、应用化学、材料化学等专业研究生进行毕业设计工作提供微观形貌及元素分析服务，实验人时数可达700人次以上。 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：“年均人数”为可能使用拟购置设备的专业学生人数；“学时/年”为利用该设备所开实验的预计年学时数；

“计划人时数”=“年均人数”×“学时/年”。

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表3）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：杨林

| 申请购置设备的服务对象及使用效率 | 科研部分 | 每年科研开放机时数 |  |  |  | 可否对外开放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科研项目级别 | 项数 | 主 要 项 目 名 称 |  |  | 项 目 合 同 编 号 |
|  |  | 国家级 | 1 | 国家自然科学基金：氢氧直接合成过氧化氢的Pd基核壳结构催化剂基础研究 |  |  | 21366008 |
|  |  | 省部级 | 4 | 贵州省优秀青年科技人才专项：硫化氢-甲醇法制甲硫醇的研究 |  |  | 黔科合人字[2013]14号 |
|  |  |  |  | 贵州省工业科技攻关重点项目：高纯碘的制备及产业化 |  |  | 黔科合GZ字[2014]3013号 |
|  |  |  |  | 贵州省重点科学技术基金项目：直接合成过氧化氢Pd基核壳结构催化剂基础研究 |  |  | 黔科合JZ字[2014]2008号 |
|  |  |  |  | 贵州省重点科学技术基金项目：硬硅钙石晶体形态控制与协同生长机制研究 |  |  | 黔科合JZ字[2014]2007号 |
|  |  | 校级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 每年开机总时数合计(1500小时) |  |  |  | 其中:教学( 450 )小时, 科研( 500 )小时,对外开放( 450 )小时,其它( 100 )小时 |  |  |  |

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表4）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：杨林

| 设备专职管理人员 | 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 所学专业 | 职 务 | 职 称 | 人员周工作量（小时/周） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 杨林 | 男 | 37 | 材料学 |  | 副教授 | 20 |  |
| 兼职管理人员 | 2 | 罗焕虎 | 男 | 34 | 化工 |  | 讲师 | 10 |  |
| 其它需要说明的问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表5）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：杨林

一、大型贵重仪器设备购置的必要性（1、说明所购仪器设备对教学实验、科研实验、学科专业发展或其他方面的意义和必要性；2、省内外及本校同类仪器设备配置情况；3、所购仪器设备校内外拟开放共享方案；4、提供三家以上厂商国内外满足功能的该类仪器设备详细情况比较，包括：技术参数、询价支撑材料、具体调研方式、调研人、调研单位名称、联系人方式等。）注：申请购置进口设备还需认真填写附表1、2、3（详见后页） 购置该仪器设备可以提高原有大型精密仪器电子扫描显微镜—能谱仪的使用功能，如：提高观察试样的微观显微结构的分辨率，同时，该仪器在对样品处理过程中，通过高效低压直流磁控头进行冷态精细的喷镀过程，避免样品表面受损，能较好地保留样品的表面信息。 原有镀金仪是国产仪器，存在喷金颗粒大，表面不均匀，且在样品处理过程中，温度较高，对样品表面损伤较大。使用该仪器喷金处理的样品，用电子扫描显微镜观察分析，存在分辨率较低的缺点，难以满足对一些细微结构观察的需要。 因此，为了充分发展电子扫描显微镜—能谱仪的功能，有必要新购置一台进口的镀金仪。 本校无该型号的镀金仪，但有相类似的镀金仪，如材料学院等。 所购仪器可对校内外进行开放，对样品进行镀金处理。 以下为三家厂商的技术参数： 名称; 技术参数; 参考价（万元）; 厂家. 108 镀金仪; 具体技术参数见表1）; 11.5; 厂家英国Cressington. HC-21 镀金仪; 1. 溅射系统 : 顶部电极发射系统，2. 工作真空度: ～10 -1Pa (～10-3Torr) ，3. 高压电源: DC 0～1.2 kV (连续可调)，4. 靶材: 57mm dia 金靶盘 (标准) 或碳，5. 真空监测: 皮拉尼真空计，6. 时间控制范围: 0.1sec, sec, min, hour ，7. 离子流: Air / Ar / N ，8. 电源 : 220VAC, 单项，9. 外形尺寸(mm) : 300(H)X430(W)X320(D) ; 玻璃样品室尺寸： 120(Dia)X110 (H)。; 12; 韩国seron. K550X 镀金仪; 仪器尺寸:450mm W x 350mm D x 175mm H 重量:18公斤，工作腔室:硼硅酸盐玻璃 165mm Dia x 125mm H ，安全钟罩:聚碳酸酯，靶：60mm 直径 x 0.1mm 厚(金作为标准靶面)，样品台直径为50mm，靶面距离40mm,具有倾斜装置的旋转台，真空范围:ATM-1x10-2 mbar，溅射电流:0-50mA，沉积速率:0-25nm/分 ，溅射定时: 0-4 分钟，预设置针阀:控制氩 ，电源:230 伏 50Hz ，(10 amp max. including Pump)。; 20; 英国，南京覃思科技有限公司.

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表6）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：杨林

二、大型贵重仪器设备购置的可行性（说明经费来源，大型贵重仪器设备安装使用相关配套设施及配套设备的情况，操作技术人员及主要管理人员情况，使用效率预测及风险分析。） 1. 经费来源：2014年中西部实力提升计划—重点学科建设经费。 2．本仪器设备具备相关的实验配套设施，实验室具备一定的专业技术人员和管理人员。可以保证仪器设备的正常运行。 3. 科研方向：煤化工、磷化工、锂离子电池材料与机理、氢能与燃料电池、新型催化剂与催化过程、光电催化、材料化学工程、离子交换膜材料等。目前承担国家科技部支撑计划项目1项、省部级项目2项。 4. 该设备按贵州大学大型贵重仪器设备的相关管理办法进行，由具有研究生学历的教师进行专人操作与管理。 5. 该设备经试运行后投入使用，年开机总时数合计在1600小时以上。

| 附表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 政府采购进口产品申请表 |  |  |
| 申请单位 |  | 化学与化工学院 |  |
| 申请文件名称 |  |  |  |
| 申请文号 |  |  |  |
| 采购项目名称 |  | 镀金仪 |  |
| 采购项目金额 |  | 11.5万 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |  |  |
| 项目使用单位 |  |  |  |
| 项目组织单位 |  |  |  |
| 申 请 理 由 |  | 该仪器与目前实验室已有设备电子扫描显微配套使用，可进一步提高显微镜的使用功能，为教学科研服务。 |  |
|  |  | 盖 章 |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

| 附表2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府采购进口产品所属行业主管部门意见 |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |
| 申请单位 | 化学与化工学院 |  |
| 拟采购产品名称 | 镀金仪 |  |
| 拟采购产品金额 | 11.5万 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |  |
| 二、申请理由 |  |  |
| 1.中国境内无法获取： |  |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |  |
| □3.其他。 |  |  |
| 原因阐述： 国产镀金仪无法满足电子扫描显微镜在高分辨率下使用，为了提高电子扫描显微镜的功能，申请购置国外镀金仪设备。 |  |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |  |
| 盖 章 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

| 附表3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府采购进口产品专家论证意见 |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |
| 申请单位 | 化学与化工学院 |  |
| 拟采购产品名称 | 镀金仪 |  |
| 拟采购产品金额 | 11.5万 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |  |
| 二、申请理由 |  |  |
| 1.中国境内无法获取： |  |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |  |
| □3.其他。 |  |  |
| 原因阐述： 国产镀金仪无法满足电子扫描显微镜在高分辨率下使用，为了提高电子扫描显微镜的功能，申请购置国外镀金仪设备。 |  |  |
| 三、专家论证意见 |  |  |
| 专 家 签 字 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |